

**ГЛАВА**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**КРАСНОУФИМСКИЙ ОКРУГ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 12.09.2018 г. № 90**

**г. Красноуфимск**

**Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения в местах общественного пользования Муниципального образования Красноуфимский округ**

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме", руководствуясь ст. 26, Устава Муниципального образования Красноуфимский округ

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить [перечень](#Par103) первичных средств пожаротушения, которыми должны быть оснащены места общественного пользования населенных пунктов Муниципального образования Красноуфимский округ (Прилагается).

2. Разместить настоящее Постановление с приложениями, на официальном сайте Муниципального образования Красноуфимский округ.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Муниципального образования Красноуфимский округ по общим вопросам Шандыбина Е.С.

Глава

Муниципального образования

Красноуфимский округ О.В. Ряписов

Приложение.

к постановлению главы

МО Красноуфимский округ

от 12 сентября 2018 г. № 90

**Перечень**

**первичных средств пожаротушения, которыми должны быть оснащены места общественного пользования населенных пунктов Муниципального образования Красноуфимский округ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря | Нормы комплектации пожарного щита |
| 1 | Огнетушители (рекомендуемые): |  |
| - воздушно-пенные (ОВП) вместимостью 10 л; | 2 |
| - порошковые (ОП) вместимостью, л/массой огнетушащего состава, кг |  |
| ОП-10/9 | 1 |
| ОП-5/4 | 2 |
| 2 | Лом | 1 |
| 3 | Ведро | 1 |
| 4 | Багор | 1 |
| 5 | Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) размером не менее 1 x 1 м | 1 |
| 6 | Лопата штыковая | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Согласовано: | И.О. Ф. |
| Заместитель главы Администрации МО Красноуфимский округ по общим вопросам |  | Е.С. Шандыбин |
| Начальник организационно-методического отдела Администрации МО Красноуфимский округ |  | Л.В. Матвеева |
| Начальник юридического отдела |  | В.В. Полежаев |
| Исполнитель: Начальник отдела по делам ГО и ЧС, экологии |  | А.В. Голубцов |
| Рассылка: | дело – 1,Территориальные отделы – 26,ОГПН – 1,отдел ГО, ЧС – 1,МОУО – 1,ЕДДС – 1, |