## Лист1
Муниципальное унитарное предприятие "Энергосервис" муниципального образования Красноуфимский район, п.Березовая роща
№ п/п | Наименование системы теплоснабжения* | Резерв мощности системы теплоснабжения в течение квартала, Гкал/час | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения)*
6 | 7 | 8 | Муниципальное унитарное предприятие "Энергосервис" муниципального образования Красноуфимский район, п.Березовая роща
1 | Александровское Центральная | 0.31 | № п/п | Наименование показателя | Значение
2 | Александровское Гараж | 0 | А | 1 | 2
3 | Б.Роща Центральная | 0.14 | 1 | Количество поданных заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения в течение квартала, шт. | 0
4 | Бугалыш Центральная | 0.2 | 2 | Количество исполненных заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения в течение квартала, шт. | 0
5 | Зауфа д/сад | 0.28 | 3 | Количество заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении (технологическом присоединении) в течение квартала, шт. | 0
6 | Калиновка ДК | 0.79 | 4 | Причины отказа в подключении
7 | Ключики Центральная | 0.99
8 | Красная Поляна ж/ф | 0.29
9 | Красная Полянв ДК | 0.43
10 | Красносоколье школа | 0.44
11 | Криулино Центральная | 2.88
12 | Крылово Центральная | 0.82
13 | М.Ключики центральная | 0.15
14 | Натальинск Центральная | 0.99
15 | Нижнеиргинское школа | 0.13
16 | Нижнеиргинское Больница | 0.35
17 | Нижнеиргинское д/с | 0.57
18 | Подгорная д/с | 0.1
19 | Приданниково Дружба | 1.98
20 | Приданниково Первомайская | 1.98
21 | Рахмангулово школа | 0.66
22 | Р.Турыш ДК | 0.01
23 | Сарана Заводская | 0.96
24 | Сарана школа | 0.15
25 | Сарана ДК | 0.27
26 | Сарана Больница | 0.98
27 | Сарана Администрация | 0.03
28 | Сарана Горушка | 1.03
29 | Сарсы Центральная | 0.51
30 | Сарсы школа | 0.24
31 | Саргая д/с | 0.21
32 | Саргая школа | 0.62
33 | Ср.Баяк школа | 0.61
34 | Сызги Центральная | 1.15
35 | Тавра Центральная | 0.22
36 | тавра Дет комбинат | 0.08
37 | Тавра Больница | 0.21
38 | Турыш школа | 0.15
39 | Т.Еманзельга ДК | 0.31
40 | Усть-Баяк школа | 0.19
41 | Усть-Маш школа | 0.27
42 | Усть-Бугалыш д/с | 0.03
43 | Чатлык школа | 1.2
44 | Чатлык ДК | 0
45 | Чигвинцево ДК | 0.42
46 | Чувашково Центральная | 1.24
47 | Шиловка ДК | 0
48 | Юва школа | 0.94
49 | Юва ДК | 0.04
50 | Юва д/с | 0.27
51 | Юва ж/ф | 0.62
52 | Бугалыш Администрация | 0.05
53 | Н.село школа | 0.28
54 | Сарсы Администрация | 0.04
55 | Н.Бугалыш школа | 0.06
56 | Н.село д/с | 0.09
57 | Юва Гараж | 0
58 | Б.Турыш д/с | 0.06
59 | Н.Иргинское ДК | 0.18
60 | Чувашково Школа В.Иргинское ДК | 0.17
61 | В.Иргинск ДК | 0.14
62 | Бугалыш ДК | 0.01
63 | Бобровка д/с | 0.07
64 | Н.Бугалыш ДК | 0.03
65 | Ср.Бугалыш ДК | 0.01
66 | Подгорная ж/ф | 0.24
67 | Александровское ДК,То | 0.1
68 | Б.Турыш ДК, ТО | 0.07
69 | Шиловка ж/ф | 0.17
70 | Березовая РОЩА, база | 0
71 | Б.Турыш Гараж | 0