## Лист1
Система теплоснабжения (одна или несколько), в отношении которой(-ых) установлен единый тариф
Система теплоснабжения (одна или несколько), в отношении которой(-ых) установлен единый тариф | Муниципальное унитарное предприятие "Энергосервис" муниципального образования Красноуфимский район, п.Березовая роща
Муниципальное унитарное предприятие "Энергосервис" муниципального образования Красноуфимский район, п.Березовая роща
№ п/п | № п/п | Наименование системы теплоснабжения* | Резерв мощности системы теплоснабжения в течение квартала, Гкал/час | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения)*
1 | 6 | 7 | 8 | Муниципальное унитарное предприятие "Энергосервис" муниципального образования Красноуфимский район, п.Березовая роща
1 | 1 | Александровское центральное | 0.31 | № п/п | Наименование показателя | Значение
| 2 | Александровское Гараж | 0 | А | 1 | 2
| 3 | Б.Роща Центральная | 0.14 | 1 | Количество поданных заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения в течение квартала, шт. | 0
| 4 | Бугалыш Центральная | 0.2 | 2 | Количество исполненных заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения в течение квартала, шт. | 0
| 5 | Зауфа д/сад | 0.28 | 3 | Количество заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении (технологическом присоединении) в течение квартала, шт. | 0
| 6 | Калиновка ДК | 0.79 | 4 | Причины отказа в подключении
| 7 | Ключики центральная | 0.99
| 8 | Красная Поляна ж/ф | 0.29
| 9 | Криулино центральная | 2.88
| 10 | Крылово центральная | 0.82
| 11 | М.Ключики центральная | 0.15
| 12 | Натальинск Центральная | 0.99
| 13 | Нижнеиргинское школа | 0.13
| 14 | Нижнеиргинское больница | 0.35
| 15 | Нижнеиргинское д/с | 0.57
| 16 | Приданниково Дружба | 1.98
| 17 | Приданниково Первомайская | 1.98
| 18 | Рахмангулова школа | 0.66
| 19 | Р.Турыш ДК | 0.01
| 20 | Сарана Заводская | 0.96
| 21 | Сарана Школа | 0.15
| 22 | Сарана ДК | 0.27
| 23 | Сарана Больница | 0.98
| 24 | Сарана Администрация | 0.03
| 25 | Сарана Горушка | 1.03
| 26 | Сарсы Центральная | 0.51
| 27 | Сарсы школа | 0.24
| 28 | Саргая д/с | 0.21
| 29 | Саргая школа | 0.62
| 30 | Ср.Баяк школа | 0.61
| 31 | Сызги Центральная | 1.15
| 32 | Тавра Центральная | 0.22
| 33 | Тавра дет комбинат | 0.08
| 34 | Тавра д/с | 0.21
| 35 | Турыш школа | 0.15
| 36 | Т.Еманзельга ДК | 0.31
| 37 | Усть-Баяк школа | 0.19
| 38 | Усть- Маш школа | 0.27
| 39 | Усть-Бугалыш д/с | 0.03
| 40 | Чатлык школа | 1.2
| 41 | Чатлык ДК | 0
| 42 | Криулино д/с | 0.11
| 43 | Чувашково центральная | 1.24
| 44 | Шиловка ДК | 0
| 45 | Юва школа | 0.94
| 46 | Юва ДК | 0.04
| 47 | Юва д/с | 0.27
| 48 | Юва ж/ф | 0.62
| 49 | Бугалыш Администрация | 0.05
| 50 | Н.село школа | 0.28
| 51 | Сарсы администрация | 0.04
| 52 | Н.Бугалыш школа | 0.06
| 53 | Н.село д/с | 0.09
| 54 | Юва гараж | 0
| 55 | Б.Турыш д/с | 0.06
| 56 | Нижнеиргинское ДК | 0.18
| 57 | Чувашково Школа | 0.17
| 58 | В. Иргинское ДК | 0.14
| 59 | Бугалыш ДК | 0.01
| 60 | Бобровка д/с | 0.07
| 61 | Н.Бугалыш ДК | 0.03
| 62 | Ср. Бугалыш ДК | 0.01
| 63 | Подгорная ДК | 0.25
| 64 | Александровское ДК, ТО | 0.1
| 65 | Б.Турыш ДК,ТО | 0.07
| 66 | Березовая Роща база | 0
| 67 | Б.Турыш Гараж | 0