УТВЕРЖДЕН

Приказом МУП «Энергосервис» МО Красноуфимский район

«27» \_декабря\_ 2018г. № 467

«Об утверждении Административного регламента по подключению (технологическому присоединению) к системе водоснабжения.

**АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ**

**по подключению (технологическому присоединению)**

**к системе водоснабжения**

1. **Общие положения**

1.1. Настоящий Регламент регулирует отношения между организацией, эксплуатирующей сети инженерно-технического обеспечения водоснабжения, водоотведения МУП «Энергосервис» МО Красноуфимский район и лицом, осуществляющим строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства, возникающие в процессе подключения таких объектов к сетям холодного водоснабжения и водоотведения, включая порядок заключения договора о подключении, выдачи и исполнения условий подключения.

1.2. Настоящий Регламент разработан в соответствии:

1.2.1 Градостроительным кодексом РФ;

1.2.2 Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011г № 416-ФЗ;

1.2.3 Постановлением Правительства от 13.05.2013г № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

1.2.4 Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правилами подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (утвержденными Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83;

1.2.5 Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013г № 645 «Об утверждении типовых договоров в сфере холодного водоснабжения и водоотведения»;

1.2.6 Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013г № 644 «Об утверждении правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации).

**1.3. Настоящий Регламент применяется в случаях:**

— подключения строящихся (реконструируемых) объектов;

— увеличения потребляемой нагрузки существующими объектами в связи с изменением  фактического объёма водопотребления и водоотведения.

**2. Последовательность действий при осуществлении подключения объектов капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Энергосервис» МО Красноуфимский район.**

2.1. Процесс реализации подключения объектов капитального строительства к централизованным сетям холодного водоснабжения и водоотведения в соответствии с настоящим Регламентом включает следующие этапы:

2.1.1. Заявитель подает заявление в МУП «Энергосервис» МО Красноуфимский район на заключение договора о подключении (технологическом присоединении) и выдачу условий подключения (приложения №1) с приложением комплекта документов согласно законодательству **(копия паспорта гражданина, копия правоустанавливающих документов на объект недвижимости, расчет планируемого потребления холодной воды, проект внутренних водопроводных сетей.)**.

   Прием и обработку заявок о подключении объектов капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения осуществляет: п**роизводственный отдел** **МУП «Энергосервис» МО Красноуфимский район.**

**Адрес**: 623300, Свердловская область, Красноуфимский район, п. Березовая Роща, ул. Загородная, д. 4.

**График работы**: Понедельник-четверг, с 8.00 до 17.15, пятница, с 8.00 до 16.00, обеденный перерыв   с 12.00 до 13.00 (выходные: суббота, воскресенье)

**Телефон для справок: 8(34394)6-00-84, 8(34394)6-03-75.**

2.1.2. МУП «Энергосервис» МО Красноуфимский район проверяет комплектность и полноту сведений предоставленных документов. При некомплекте документов, либо имеющихся замечаниях по ним в течение **3 рабочих дней** со дня получения заявления МУП «Энергосервис» МО Красноуфимский район направляет заявителю письмо о необходимости в течение **20 рабочих дней** предоставить недостающие сведения и (или) документы. Рассмотрение заявления при этом приостанавливается.

2.1.3. В случае не предоставления заявителем недостающих сведений и (или) документов в течение вышеуказанного срока МУП «Энергосервис» МО Красноуфимский район аннулирует заявление и уведомляет об этом заявителя в течение **3 рабочих дней**.

2.1.4. При наличии полного комплекта документов и наличия технической возможности подключения МУП «Энергосервис» МО Красноуфимский район в течение **20 рабочих дней**оформляет заявителю проект договора о подключении с приложением условий подключения, перечня мероприятий по подключению и расчетом размера платы за подключение (и уведомляет об этом заявителя).

2.1.5. Заявитель удобным для него способом получает договор о подключении с приложениями, подписывает и возвращает их в МУП «Энергосервис» МО Красноуфимский район в течение **20 рабочих дней**.

**В случае несогласия с представленным проектом договора** о подключении заявитель в течение **10 рабочих дней** со дня получения подписанного МУП «Энергосервис» МО Красноуфимский район проекта договора о подключении направляет в адрес организации водопроводно-канализационного хозяйства мотивированный отказ от его подписания.

2.1.6. **Заявитель вносит плату за подключение** после даты заключения договора о подключении и до начала проведения работ по подключению к системе холодного водоснабжения  в полном объеме.

2.1.7. Заявитель заказывает проект водоснабжения объекта капитального строительства **в границах своего земельного участка** в проектной организации.

2.1.8. После разработки проекта Заявитель или проектная организация согласовывает данный проект с МУП «Энергосервис» МО Красноуфимский район и с другими организациями, эксплуатирующими инженерные коммуникации.

2.1.9. После согласования проектной документации заявитель заключает договор на выполнение работ со строительной организацией, имеющей право на строительство водопроводных и канализационных сетей. Строительная организация осуществляет строительство систем водоснабжения и водоотведения объекта Заявителя в границах земельного участка заявителя.

2.1.10. **После окончания строительства наружных и внутренних систем водоснабжения** заявитель уведомляет (письменно в произвольной форме) МУП «Энергосервис» МО Красноуфимский район о готовности объекта к подключению к системам водоснабжения и водоотведения с приложением комплекта документов (указанных в заявлении), осуществляет вызов специалиста МУП «Энергосервис» МО Красноуфимский район для проверки выполнения условий подключения и освидетельствования готовности построенного объекта к подключению.

2.1.11. Специалисты МУП «Энергосервис» МО Красноуфимский район проверяют готовность объекта к подключению к системам водоснабжения и (или) водоотведения, пломбируют прибор учета холодной воды, отключающую арматуру.

2.1.12. **Заявитель заключает с МУП «Энергосервис» МО Красноуфимский район договор холодного водоснабжения и водоотведения.**

2.1.13. МУП «Энергосервис» МО Красноуфимский район производит врезку в течение **30 календарных дней**после заключения договора холодного водоснабжения.

2.1.14. Заявитель в течение **5 рабочих дней** с даты фактического подключения объекта подписывает акт о подключении, схему разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности наружных сетей водопровода.

2.1.15. После подписания документов, выполнения заявителем договора о подключении в полном объеме, МУП «Энергосервис» МО Красноуфимский район в течение 3-х рабочих дней обеспечивает подачу холодной воды абоненту.

2.1.16. **Договор на подключение к сетям централизованного водоснабжения действует до полного исполнения сторонами своих обязанностей по нему, но не более 18 месяцев.**

2.1.17. Договора на подключение к сетям централизованного водоснабжения хранятся в течении пяти лет после окончания его действия.

**3. Блок-схема: «Последовательность действий при осуществлении подключения объектов капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Энергосервис» МО Красноуфимский район».**

[Схема 1](http://vodokanal-vl.ru/images/files/pto/Shema_1.doc)

[Схема 2](http://vodokanal-vl.ru/images/files/pto/Shema_2.doc)

**4. Приложения (с примерами заполнения)**

4.1. Заявление на заключение договора о подключении и выдачу условий подключения, заявления о предоставлении технических условий на подключение и информации о плате за подключение.

[Приложение 1. Бланк Заявления на заключение договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованным сетям водоснабжения и выдачу условий подключения.](http://vodokanal-vl.ru/images/files/pto/prilogenie_1.doc)

[Приложение 2 Пример заполнения Заявления на заключение договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованным сетям водоснабжения и (или) водоотведения и выдачу условий подключения.](http://vodokanal-vl.ru/images/files/pto/prilogenie_5.doc)

4.2. Проект договора о подключении

[Приложение 3 Проект договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения.](http://vodokanal-vl.ru/images/files/pto/prilogenie_10.doc)

**5. Размещение**

5.1. Данный регламент размещается на сайте Муниципального образования Красноуфимский округ в разделе: «структура» - «МУП Энергосервис» (http://rkruf.ru/category/energoservis).